南通市通州区水务有限公司

三余泵站电子围栏报警系统采购招标文件

- 采购项目名称：

南通市通州区水务有限公司三余泵站电子围栏报警系统采购

二、资金来源及最高限价

资金来源：公司自筹

最高限价: 总价8.5万元，报价时总价超过最高限价的视为无效报价。

三、采购内容：

1.详见工程量清单

2.要求：

（1）所有设备产品均正品行货，原装标配，包装完整未拆封，保修卡、序列号齐全。

（2）中标方负责设备、线路的安装与调试。

（3）本次采购所有设备均需提供一年原厂质保，30天内发生故障免费换新，三年内硬件故障免费上门维修。

四、资格要求

1.具有独立的法人资格，投标人的营业执照经营范围包含安防系统集成服务或智能化系统集成服务；

2．投标人须提供自开标日前三年内同类型业绩至少1项；

2.在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内或无不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单；

3.应有良好的财务状况，需提供会计师事务所出具的2020年财务审计报告

4.本次询价不接受联合体报价。

五、报价文件组成

1.报价单加盖公章扫描件；

2.企业营业执照扫描件；

3.法定代表人身份证扫描件；

4.委托他人的还需提供法定代表人授权书加盖公章和被委托人身份证扫描件；

5.无不良行为记录承诺书加盖公章扫描件。

6.开标日前三年内同类型业绩（提供合同影印件、发票影印件及国家税务总局全国增值税发票查验平台发票真伪查询截图）

7．2020年财务审计报告扫描件

六、文件递交

报价人必须在2021年12月14日15：00之前将报价文件打包发送至指定邮箱：tzzlsgs@126.com。

七、中标方式

有效报价总价的最低价中标。

八、付款方式及开票方式

1.付款方式：货物全部送到采购人指定的地点安装并调试，经采购人验收合格后20日内支付合同总额的97%，余款作为履约保证金待质保期（一年，自验收合格之日起计算）期满后10日内付清，不计息。

2.发票开具方式:根据招标人要求以中标价全额开具增值税专用发票。

九、验收标准及供货时间要求：

1、货物交付前,供货方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验。如不合格，采购方有权进行检测，检测费用由供货方承担；供货方在合同签订之日起5个日历天内把货物送至采购人指定地点，运费由供货方承担；

2、货物交付后10个工作日内，供货方应按采购方要求安装调试完毕。

3、供货方逾期交货，按500元/日的违约金从货款中扣除。除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，视为不能交货，采购方有权选择决定是否继续履行本合同，如采购方决定终止本合同的履行，则供货方必须承担不能交货的违约责任。

十、其他

投标人报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十一、联系方式

采购项目联系人： 曹武

联系方式：0513-86540810

招标人：南通市通州区水务有限公司

2021年12月9日

附件：

一、报价单

南通市通州区水务有限公司：

贵公司三余泵站电子围栏报警系统采购询价函本公司已认真研读，本单位接受询价函规定的所有条款，愿承接项目，具体报价如下：

| 安装地点： |  | 三余泵站 |  | 支撑杆间距（米）：（长度≤5米） |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周界长度（米）： |  | 420 |  | 转角数量（90度）（个）： |  |  |  |  | 4 |
| 防区数量（个）： |  | 4 |  | 出入口数量（个）： |  |  |  |  | 1 |
| 安装类型（垂直1/倾斜2）： |  | 1\2 |  | 前端金属丝线制（线）（4/5/6线兼容可选） |  |  |  |  | 6 |
| 监控摄像机 |  | 8 |  | 联动报警模块 |  |  |  |  | 1 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 技 术 性 能 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 六线高压双防区脉冲主机 | GW-AP-2（T-2） | 4/5/6线兼容，双防区，总线型，中文液晶显示，内置地址码、符合国标公沪检1900404 | Greatwall | 上海 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 高压避雷器 | AP-BL | 采用氧化锌电阻片，额定电压≥10kV | Greatwall | 上海 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 避雷器支架-不锈钢 | AP-BL-304 | 304不锈钢材质，L型支架 | Greatwall | 上海 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 主机防水箱-不锈钢 | AP-FXX | 不锈钢材质，内置防拆开关、空开导轨，450*550*200mm | Greatwall | 上海 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 空气开关 | 2P | 小型断路器，磁吹断路器，极数2P，额定电流10A | PEOPLE | 上海 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 蓄电池 | NP4-12 | 铅酸免维护蓄电池，规格DC12V4AH | 国产 | 深圳 | 2 | 块 |  |  |
| 7 | LED警灯-室外防水型 | LTE-1101J | 室外防水型警灯，DC12V供电，LED警示灯报警音90分贝 | Greatwall | 上海 | 2 | 只 |  |  |
| 8 | 警灯支架 | LTE-ZJ | 尼龙材质，报警器专用安装支架，固定于终端杆顶部 | Greatwall | 上海 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 高压导线-双层绝缘 | AP-G20 | 双层绝缘护套，Φ1.8mm,单股合金丝内芯，规格：100米/卷 | Greatwall | 上海 | 200 | 米 |  |  |
| 10 | 铝合金终端杆 | AU-Z6032 | 铝合金材质，有绝缘子固定孔，圆管Φ32*850mm | Greatwall | 上海 | 20 | 根 |  |  |
| 11 | 复合型终端杆绝缘子-黑色 | BK-FJ032 | ABS材质，耐受电压≥15kV，集成紧线功能，外观专利保护 | Greatwall | 上海 | 80 | 只 |  |  |
| 12 | 铝合金承力杆 | AU-C6025 | 铝合金材质，有绝缘子固定孔，圆管Φ25*850mm | Greatwall | 上海 | 18 | 根 |  |  |
| 13 | 承力杆绝缘子-黑色 | BK-CJ025 | PP材质，双层防水挡板，耐受电压≥15kV，外观专利保护 | Greatwall | 上海 | 75 | 个 |  |  |
| 14 | 验收型中间杆-灰白色 | AU-M6012 | 玻璃钢材质，加粗符合沪验收标准，圆管Φ12.5*850mm | Greatwall | 上海 | 110 | 根 |  |  |
| 15 | 中间杆套筒-12.5型 | BK-GDT012 | PP材质，赠送固定螺丝 | Greatwall | 上海 | 85 | 个 |  |  |
| 16 | 中间杆绝缘子-黑色 | BK-MJ012 | PP材质，螺栓型，双层防水挡板，外观专利保护 | Greatwall | 上海 | 500 | 个 |  |  |
| 17 | 万向底座-铝型材 | AU-W | 铝合金材质，90*86*30mm,银色，厚度3.0mm，多角度调节 | Greatwall | 上海 | 140 | 片 |  |  |
| 18 | 多股合金丝 | AP-M20# | 铝镁合金材质，多股，线径Φ2.0mm，规格300米/卷 | Greatwall | 上海 | 3000 | 米 |  |  |
| 19 | 线线连接器 | AP-X | 铝合金材质，双锁扣 | Greatwall | 上海 | 170 | 个 |  |  |
| 20 | 围栏警示牌-夜光型 | AP-P | PVC材质，200×100mm,双面印刷，夜光型 | Greatwall | 上海 | 45 | 张 |  |  |
| 21 | 接地桩 | AP-JDZ-750 | 角铁，上有接线孔，规格30*30*3*750mm，标配铜鼻子 | Greatwall | 上海 | 4 | 根 |  |  |
| 22 | 接地线-铜芯 | AP-JDX-4 | 单股铜导线，4平方，规格1*2.25MM | Greatwall | 上海 | 20 | 米 |  |  |
| 23 | 终端杆防水帽-黑色 | BK-M32# | PE材质，适合管径Φ32mm的圆管 | Greatwall | 上海 | 14 | 个 |  |  |
| 24 | 承力杆防水帽-黑色 | BK-M25# | PE材质，适合管径Φ25mm的圆管 | Greatwall | 上海 | 13 | 个 |  |  |
| 25 | 验收型中间杆防水帽-黑色 | BK-M12# | ；PE材质，适合管径Φ12.5mm的圆管 | Greatwall | 上海 | 82 | 个 |  |  |
| 26 | 受力杆螺丝螺母 | M6*45+M6 | 304不锈钢材质，十字盘头螺丝、螺母 | Greatwall | 上海 | 54 | 套 |  |  |
| 27 | 绝缘子固定螺丝 | M4*12 | 304不锈钢材质，十字盘头螺丝 | Greatwall | 上海 | 170 | 个 |  |  |
| 28 | 防盗报警控制器 | GW-NT2000 | 大型总线制报警主机，支持248个防区，双总线，单总线可达3000米,3C认证 | Greatwall | 上海 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 液晶控制键盘 | GW-NT2060 | 全中文菜单操作界面，可存储1000条报警记录 | Greatwall | 上海 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 声光报警器-室内型 | GW-103 | 室内警灯，DC12V供电，灯光警示,报警音110分贝 | Greatwall | 上海 | 1 | 个 |  |  |
| 31 | LED电子地图模型-壁挂型 | GW-MAP | 铝合金包边，亚克力写真，发光LED,推荐规格1100*900mm | Greatwall | 国产 | 1 | 平方 |  |  |
| 32 | 16路电子地图模块 | GW-LED2016 | 16路继电器板，联动电子地图发光LED灯 | Greatwall | 上海 | 1 | 块 |  |  |
| 33 | 报警联动模块 | GW-LD0686 | 监控联动模块 | Greatwall | 上海 | 1 | 片 |  |  |
| 34 | 高清摄像机 | DS-2CD3T25D-I3 | 200W 1080P | 海康威视 | 杭州 | 8 | 个 |  |  |
| 35 | 摄像机支架 | 1602ZJ-H | 防水镀锌 | 海康威视 | 杭州 | 8 | 个 |  |  |
| 36 | 监控立柱 | 防水镀锌L型 | 1.1m | 国产 | 定制 | 8 | 套 |  |  |
| 37 | 硬盘录像机 | DS-8832N-R8 | 2路8盘位 | 海康威视 | 杭州 | 1 | 台 |  |  |
| 38 | 监控硬盘 | ST8000VX004 | 8T | 希捷 | 无锡 | 3 | 个 |  |  |
| 39 | POE交换机 | TL-SG1210PE | 8口千兆 | TP | 深圳 | 3 | 台 |  |  |
| 40 | 交换机 | TL-SG1024T | 24口千兆 | TP | 深圳 | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 监控显示器 | G2490VX | 23.8显示器HDMI | AOC | 福州 | 1 | 台 |  |  |
| 42 | 高清线 | 光纤HDMI线 | 50m | JSJ | 深圳 | 1 | 根 |  |  |
| 43 | 网线 | 监控专用 | 超五类 | 海康威视 | 杭州 | 3 | 箱 |  |  |
| 44 | 信号线 | RVV2*1.0 | 总线传输信号，800米以上建议1.5mm或以上线径 | 国标 | 国产 | 600 | 米 |  |  |
| 45 | 电源线 | RVV2*1.0 | 前端设备供电使用，800米以上建议1.5mm或以上线径 | 国标 | 国产 | 600 | 米 |  |  |
| 46 | PVC管 | Φ25 | 信号线和电源线穿管，埋地敷设 | 国标 | 国产 | 600 | 米 |  |  |
| 47 | 膨胀螺丝 | Φ8*70 | 规格Φ8*70,SUS304不锈钢 | 国标 | 国产 | 272 | 个 |  |  |
| 48 | 辅助材料 |  | 弯头、套管、扎带、胶布等施工用辅料 |  | 国产 | 1 | 批 |  |  |
| A | 施工(安装)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标金额（大写）：

备注：包括完成该项目的全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的税金、保险、劳务、运输及所需的全部费用。

报价单位（公章）：      法定代表人或其授权代理人（签字）：

联系电话：          日期：  年  月   日

二、企业营业执照

三、法定代表人资格证明

南通市通州区水务有限公司：

先生（女士），为我单位                   法定代表人。

特此证明

附：法定代表人情况：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）

日期：   年  月   日

贴法人身份证影印件

四、法定代表人授权书

南通市通州区水务有限公司：

兹授权    （委托代理的姓名）代表我公司参加               (项目名称  南通市通州区水务有限公司三余泵站电子围栏系统采购)项目的询价采购活动，全权处理一切与该项目报价及合同签订有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权

附：委托代理人情况

姓名：       性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

日期：   年  月  日

贴委托代理人身份证影印件

五、无不良行为记录承诺书

本人       系                         的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年 月 日

六、业绩证明

1、合同扫描件

2、发票扫描件

3、国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询截图

七、财务状况

提供经审计的2020年财务报告扫描件