- 南通市通州区水务工程有限公司2022-2023年度维修抢修材料采购询价函（二次）

一、基本情况及招标内容

（1）基本情况：南通市通州区水务工程有限公司因工程需要；需采购一批维修抢修材料。采购金额在10万元以内。

（2）询价内容：维修抢修材料，详见部分材料报价询价单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力法兰伸缩节 | DN100 | 只 | 10 |  |  |
| 2 | 自应力法兰伸缩节 | DN150 | 只 | 6 |  |  |
| 3 | 自应力法兰伸缩节 | DN200 | 只 | 6 |  |  |
| 4 | 自应力法兰伸缩节 | DN300 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 自应力法兰伸缩节 | DN500 | 只 | 2 |  |  |
| 6 | PVC法兰伸缩节 | DN90 | 只 | 50 |  |  |
| 7 | PVC法兰伸缩节 | DN110 | 只 | 50 |  |  |
| 8 | PVC法兰伸缩节 | DN160 | 只 | 10 |  |  |
| 9 | PVC法兰伸缩节 | DN200 | 只 | 10 |  |  |
| 10 | PVC法兰伸缩节 | DN315 | 只 | 6 |  |  |
| 11 | PVC快接 | DN25 | 只 | 100 |  |  |
| 12 | PVC快接 | DN32 | 只 | 50 |  |  |
| 13 | PVC快接 | DN40 | 只 | 50 |  |  |
| 14 | PVC快接 | DN50 | 只 | 100 |  |  |
| 15 | PVC快接 | DN63 | 只 | 100 |  |  |
| 16 | PVC快接 | DN75 | 只 | 30 |  |  |
| 17 | PVC快接 | DN90 | 只 | 30 |  |  |
| 18 | PVC快接 | DN110 | 只 | 20 |  |  |
| 19 | PVC快接 | DN160 | 只 | 10 |  |  |
| 20 | PVC快接三通 | DN20*1/2" | 只 | 200 |  |  |
| 21 | PVC快接三通 | DN25*3/4" | 只 | 200 |  |  |
| 22 | PVC快接三通 | DN32*1" | 只 | 50 |  |  |
| 23 | PVC快接三通 | DN50*1" | 只 | 50 |  |  |
| 24 | PVC快接三通 | DN63*1" | 只 | 100 |  |  |
| 25 | PVC快接三通 | DN63*2" | 只 | 50 |  |  |

备注：1、以上数量为暂定数量，具体以工程需要数量为准；
2、报价时附各品种材料印刷版报价表，注明报价单下浮率，工程如需采购上述报价以外的材料，按所采购材料相应报价单价格同比例下浮。
3、上述单价为最高限价，包括标的物出厂价、运输费、包装费、运输损耗、劳务费、抽测费、保险、利润、税金及所有风险、责任等各种应有费用，上述单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。  
二、质量等级要求：
1、给水用球墨铸铁修补器配件：压力等级为10kg；质量要求符合DB34/T1441-2011要求。
2、PE配件：质量要求符合国标GB/T13663.2-2005要求。
3、给水涂塑复合配件：质量要求符合CJ/T120-2016要求。
三、编制时间要求：网上发布询价函之日起5天内提供书面报价。
四、资金来源：自筹。
五、报价申请人应具备的主要、资格条件：1、申请人的营业执照副本、及相关证书；2、相应生产标准及产品资料；3、投标人提供报价产品省级以上（含省级）卫生部门颁发的《涉及饮用水安全产品卫生许可批件》的复印件4、报价时提供DN100自应力法兰伸缩节、DN90PVC法兰伸缩节、DN90PVC快接、DN90*2”PVC快接三通、dn50*1"PVC哈夫（玛钢）材料样品各一个。
六、报价函递交截止时间：报价人必须在2022年1月17日11：30点以前（以邮戳为准），将报价单（注明报价总额和时间及质量承诺，加盖单位公章、法定代表人印鉴并注明联系人及联系方式）和单位营业执照（加盖单位公章）和印刷版报价表扫描件（加盖单位公章）密封并加盖公章，邮寄至南通市通州区水务有限公司采购中心，收件人：周洲。

七、中标方式：最低价中标。
八、供货时间：2022年1月-2022年12月
九、付款方式：货到验收合格之日起，15个工作日付清。
                                                                            2022年1月11日

附件：
一、给水用维修抢修材料报价单
南通市通州区水务工程有限公司：
根据贵单位采购给水用维修抢修材料的要求，我单位报价如下

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价单、单价 | 报价单下浮率 | 下浮后单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力法兰伸缩节 | DN100 | 只 | 10 | 301.7 |  |  |  |
| 2 | 自应力法兰伸缩节 | DN150 | 只 | 6 | 488.95 |  |  |  |
| 3 | 自应力法兰伸缩节 | DN200 | 只 | 6 | 609.8 |  |  |  |
| 4 | 自应力法兰伸缩节 | DN300 | 只 | 4 | 1227.72 |  |  |  |
| 5 | 自应力法兰伸缩节 | DN500 | 只 | 2 | 3352.1 |  |  |  |
| 6 | PVC法兰伸缩节 | DN90 | 只 | 50 | 111.74 |  |  |  |
| 7 | PVC法兰伸缩节 | DN110 | 只 | 50 | 127.62 |  |  |  |
| 8 | PVC法兰伸缩节 | DN160 | 只 | 10 | 330.61 |  |  |  |
| 9 | PVC法兰伸缩节 | DN200 | 只 | 10 | 551.34 |  |  |  |
| 10 | PVC法兰伸缩节 | DN315 | 只 | 6 | 949 |  |  |  |
| 11 | PVC快接 | DN25 | 只 | 100 | 8.67 |  |  |  |
| 12 | PVC快接 | DN32 | 只 | 50 | 10.89 |  |  |  |
| 13 | PVC快接 | DN32 | 只 | 50 | 16.35 |  |  |  |
| 14 | PVC快接 | DN50 | 只 | 100 | 23.25 |  |  |  |
| 15 | PVC快接 | DN63 | 只 | 100 | 24.74 |  |  |  |
| 16 | PVC快接 | DN75 | 只 | 30 | 90.42 |  |  |  |
| 17 | PVC快接 | DN90 | 只 | 30 | 106.79 |  |  |  |
| 18 | PVC快接 | DN110 | 只 | 20 | 124.68 |  |  |  |
| 19 | PVC快接 | DN160 | 只 | 10 | 328.65 |  |  |  |
| 20 | PVC快接三通 | DN20*1/2" | 只 | 200 | 10.39 |  |  |  |
| 21 | PVC快接三通 | DN25*3/4" | 只 | 200 | 13.34 |  |  |  |
| 22 | PVC快接三通 | DN32*1" | 只 | 50 | 16.79 |  |  |  |
| 23 | PVC快接三通 | DN50*1" | 只 | 50 | 34.53 |  |  |  |
| 24 | PVC快接三通 | DN63*1" | 只 | 100 | 40.92 |  |  |  |
| 25 | PVC快接三通 | DN63*2" | 只 | 50 | 53.71 |  |  |  |
| 26 | PVC快接三通 | DN90*2" | 只 | 20 | 126.15 |  |  |  |
| 27 | PVC快接三通 | DN110*2" | 只 | 10 | 139.53 |  |  |  |
| 28 | PVC开片三通 | DN32*1/2" | 只 | 60 | 37.47 |  |  |  |
| 29 | PVC开片三通 | DN40*1/2" | 只 | 60 | 46.9 |  |  |  |
| 30 | PVC哈夫（玛钢） | DN90*11/2" | 只 | 50 | 46.87 |  |  |  |
| 31 | PVC哈夫（玛钢） | DN110*2" | 只 | 50 | 58.17 |  |  |  |
| 32 | PVC哈夫（玛钢） | DN160*2" | 只 | 10 | 83.7 |  |  |  |
| 33 | PVC哈夫（玛钢） | DN50*1" | 只 | 100 | 19.29 |  |  |  |
| 34 | PVC哈夫（玛钢） | DN63*1" | 只 | 100 | 22.25 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量等级要求：
1、给水用球墨铸铁修补器配件：压力等级为10kg；质量要求符合DB34/T1441-2011要求。
2、PE配件：质量要求符合国标GB/T13663.2-2005要求。
3、给水涂塑复合配件：质量要求符合CJ/T120-2016要求。
四、供货时间要求：采购人所购材料按按采购人要求分批次供货，投标人在接到供货通知单后，3天内把该批次货物送至采购人指定地点。
投标承包商（公章）：
法定代表人（盖章或签字）：
授权委托人（签字）：
授权人联系电话
                                                   2021年     月       日

二、法定代表人资格证明

南通市通州区水务工程有限公司：

我公司法定代表人             参加贵单位组织         （项目名称）项目招标、谈判采购、投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：            性别：          年龄：         职务：

身份证号码：

手机：

传真：

单位名称（公章）                法定代表人（签字）

日期：    年     月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

三、法定代表人授权书

南通市通州区水务工程有限公司：

兹授权             （姓名）代表我公司参加               (项目名称)项目的采购、投标活动，全权处理一切与该项目开标、谈判、投标有关的事物。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况

姓名：            性别：          年龄：         职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字）

日期：    年     月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）