## 南通市通州区益民水处理有限公司

## 视频监控安装项目招标公告

南通市通州区益民水处理有限公司视频监控安装项目采购资金已落实，拟进行公开招标。诚邀具备本次采购项目技术要求的单位参与投标。

一、采购项目内容及具体要求：

（一）采购范围：南通市通州区益民水处理有限公司视频监控安装。

（二）价格要求：本项目最高限价为2.5万元(报价≤本限价的为有效报价），采用最低价中标的方式确定本次采购的服务单位。

（三）资质要求：投标单位应是具有专业技术能力的法人机构。

（四）质量及服务要求：

1、监控位置及数量

| 序号 | 位置 | 摄像头数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效沉淀池 | 1 | 监控区域为高效沉淀池内部 |
| 2 | 次氯酸钠投加设施 | 1 | 覆盖全部区域 |
| 3 | 滤布滤池 | 2 | 2组滤布滤池 |
| 4 | 乙酸投加设施 | 1 | 覆盖全部区域 |
| 5 | 地磅 | 1 | 覆盖地磅称重区及液晶显示器 |
| 6 | 污泥料仓 | 1 | 覆盖全部区域 |
| 7 | 三铁加药间 | 2 | 覆盖全部作业区域 |
| 8 | 污泥脱水车间一楼 | 2 | 覆盖全部作业区域 |
| 9 | 进水仪表间 | 2 | 覆盖全部作业区域 |
| 10 | 污泥浓缩池 | 1 | 监控区域为污泥浓缩池内部 |
| 11 | 合计 | 14 |  |

- 2、技术要求

- （1）摄像头像素不低于200万，具有红外补光功能，夜晚无照明条件下摄像清晰，具有室外防水功能。

- （2）录像存储时间不少于90天。

- （3）摄像头、录像机品牌为海康威视或大华。

- （4）根据监控区域覆盖要求，以上监控摄像头数量为预估数量，实际安装中为满足监控要求可能需要增加摄像头数量。投标人应自行勘查现场，如有疑问应在投标前以答疑的形式提出。否则，招标人认为投标人完全响应招标文件要求。

- （5）监控视频可在益民公司中控室或通过网络直接查看。

- （6）投标人在视频监控安装中，同时提供配套的辅材如网线、交换机、不锈钢箱子、插座、立柱、PVC线管、电源线光仟盒、尾仟等，以保证摄像头安装满足使用要求。

（五）成果提交时间：合同签订后10天内完成安装工作。

（七）付款方式：验收结束后，凭开具的增值税发票15个工作日内支付全部合同价款。

（八）其它要求：

1.投标人必须符合以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有独立的法人资格且具有有效的企业法人营业执照；

2.上述采购内容均应以人民币报价，金额单位元，报价人所报价格应包括招标范围以内全部工作费用，且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

二、投标文件的组成及要求：

1.营业执照副本复印件加盖公章；

2.投标人为项目负责人缴纳的2022年1月至2022年3月养老保险缴费证明复印件加盖单位公章（养老保险缴费证明需由社保机构出具，法人代表可不提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的证明；

4.授权委托书原件、委托代理人身份证复印件加盖公章（法人代表提供身份证加盖公章）；

5.报价明细表加盖公章。

投标文件一式贰份，包括正本一份，副本一份。报价文件按照以上组成要求中1-5项密封加盖单位公章。

三、报价文件投递截止时间及地点

报价单位应在 2022年6月28日15时30分前，按《投标文件组成》要求编制报价文件一式贰份。盖章密封后送达南通市通州区水务有限公司采购中心。

地址：南通市通州区金新街道希望路18号

联系人：周洲                电话：0513-86548925

四、开标和定标：

在符合询价文件要求的基础上，以总报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。

五、成交及合同签订

1.开标后，以电话的形式通知成交供应商。

2.成交供应商应在接到通知三个工作日内与采购单位联系并签订采购合同。未在规定时间内按相关规定签订采购合同的视为自动放弃成交资格。

六、特别说明：

参加投标的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在投标截止期前5日以书面形式提出。对于没有提出澄清又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关投诉。对于供应商质疑的内容，采购人将在报价截止日期前3天进行回复。

七、采购单位：南通市通州区益民水处理有限公司

联系人：邱启明                      电话：18752833268

## 授权委托书

本人_________(姓名)系___________________(投标人单位名称)的法定代表人，现委托_____________(姓名)（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：性别：年龄：

代理人单位：部门：职务：

投标人（盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

日期：

报价明细表

投标项目名称：南通市通州区益民水处理有限公司视频监控安装项目

我方愿以人民币　　　　　　　　　　元（大写：      ）的投标总价完成该项目。明细见下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表为参考表，投标人可根据实际情况自行改动，必须提供；

2、投标报价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、差旅费、食宿费、仪器、设备、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、检测费、专家费、政策性文件规定的费用，以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用；